Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów

Jaktorów, Październik 2019 r.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

Wykonawca:

Studio Analiz Środowiskowych Magdalena Główka

Praca zbiorowa

Prowadzący  - mgr Magdalena Główka

Spis treści

1.	Cel opracowania PONE	4

2.	Cele PONE	5

3.	Podstawy prawne opracowania dokumentu	6

4.	Powiązania z dokumentami strategicznymi	8

Dokumenty strategiczne krajowe	8

Dokumenty strategiczne regionalne	10

Dokumenty strategiczne Gminy Jaktorów	13

5.	Ogólna charakterystyka Gminy Jaktorów	14

6.	Analiza jakości powietrza na terenie Gminy	23

Źródła emisji zanieczyszczeń	23

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Jaktorów	24

7.	Wpływ niskiej emisji na jakość życia	31

8.	Stan infrastruktury	32

9.	Wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy	36

Metodologia inwentaryzacji	36

Wyniki inwentaryzacji	37

10.	Określenie zasad i priorytetów likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze	45

11.	Analiza techniczno-ekonomiczna planowanych przedsięwzięć	46

12.	Zakres realizowanych przedsięwzięć	49

13.	Obliczenia planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego	54

Metodologia	54

Wyniki planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego	55

14.	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych przedsięwzięć	60

15.	Źródła finansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć	62

16.	Zasady kwalifikacji udziału w programie	68

17.	Wzór wniosku o dotację	71

18.	Wzór umowy z uczestnikami programu	71

Źródła	72

Załącznik 1	74

Załącznik 2	80

Załącznik 3	84

- Cel opracowania PONE

Programem Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) nazywany jest system wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców miast i gmin. Podstawą opracowania Programów ograniczenia niskiej emisji są Programy ochrony powietrza.

Podstawowym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Głównym źródłem niskiej emisji jest wysoki wskaźnik emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców i kotłów domowych. Na wysokość emisji mają wpływ: jakość paliwa, sprawność instalacji oraz jakość instalacji kominowej. Zazwyczaj w paleniskach spalany jest węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno. Zdarza się również spalanie odpadów z gospodarstw domowych. Na rozprzestrzenienie powstałych zanieczyszczeń wpływa niski komin, zazwyczaj nie przekraczający wysokości 15 m.

Programy Ochrony Powietrza zostały  opracowane, ze  względu  na  przekroczenia  standardów  jakości  powietrza  w  strefie  mazowieckiej. Nadrzędnym  celem wyznaczonym w Programie Ochrony Powietrza jest  poprawa  jakości  powietrza  w  strefach  województwa mazowieckiego.

Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych w Programie ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla Gminy Jaktorów przyniesie wymierne korzyści. Ograniczenie emisji pyłów z indywidualnych pieców i kotłów poprzez realizację zadań wynikających z Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) w gminach, 
w których występuje obszar przekroczeń, poprzez wymianę starych i nieefektywnych pieców na paliwa stałe na mniej emisyjne źródła ciepła może przynieść redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy nawet o 9,62%. Celem niniejszego opracowania jest określenie  działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Jaktorów. Niniejszy Program uwzględnia wytyczne dla Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), zamieszczone w „Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- Cele PONE

Cele określone dla Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów wynikają bezpośrednio z Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu i są związane z realizacją działań naprawczych określonych w strategii.

Cele określone w Strategii PONE dla Gminy Jaktorów to:

- Redukcja pyłu zawieszonego PM10 o 11,53 Mg/rok do 2024 roku.

- Redukcja pyłu zawieszonego PM2,5 o 11,37 Mg/rok do 2024 roku.

Cele zostaną osiągnięte poprzez wymianę przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne, ekologiczne bardziej efektywne instalacje zgodnie z zakresem określonym w PONE.

Wdrożenie celów określonych w strategii PONE posłuży poprawie jakości powietrza w Gminie oraz poprawi jakość użytkowania instalacji grzewczych przez interesariuszy projektu – Mieszkańców Gminy Jaktorów.

- Podstawy prawne opracowania dokumentu

Podstawą opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów, jest „Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Realizacja PONE wynika z działania naprawczego: Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych w Programach ograniczenia niskiej emisji (PONE) w gminach, w których występuje obszar przekroczeń. Aktualizacja lub przygotowanie PONE.

Konieczność  opracowywania  Programów  ochrony  powietrza  wynika  z art.  91  ust. 1  Ustawy – Prawo  ochrony środowiska.  Zgodnie  z art. 87  Ustawy Programy ochrony powietrza tworzy się dla stref. Minister Środowiska biorąc pod uwagę substancje, których poziom  w powietrzu  poddaje  się  ocenie,  w  drodze  rozporządzenia  określił  strefy  wraz  z  nadaniem  im odpowiedniej nazwy oraz kodu.

W myśl art. 85 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla  nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

2) zmniejszanie  poziomów  substancji  w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;

3) zmniejszanie i utrzymanie  poziomów  substancji  w powietrzu  poniżej poziomów  docelowych  albo  poziomów  celów  długoterminowych  lub  co  najmniej na tych poziomach.

Europejskie prawo również szczegółowo odnosi się do standardów dotyczących powietrza. 
W krajach Wspólnoty Europejskiej podstawowym aktem prawnym, który bezpośrednio odnosi się ochrony powietrza jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, nazywana również Dyrektywą CAFE. Założeniem Dyrektywy CAFE było uporządkowanie dotychczasowych przepisów w takim zakresie,  aby  ułatwić  i  usprawnić  zarządzanie  jakością  powietrza,  monitoring, informowanie i raportowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W dyrektywie zwrócono uwagę na populacje wrażliwe oraz środowisko jako całość, gdyż te właśnie jednostki najbardziej odczuwają skutki  pogorszenia jakości powietrza.  Dyrektywa  CAFE  wprowadza  po  raz  pierwszy  w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Dyrektywa CAFE została wdrożona do prawa polskiego Ustawą z  dnia  13  kwietnia  2012 r. o  zmianie  Ustawy  Prawo ochrony środowiska.

Istnieje również szereg aktów wykonawczych w przepisach krajowych regulujących kwestie ochrony powietrza oraz dyrektywy, które odnoszą się do prawnych aspektów w zakresie jakości powietrza.

Mimo dużej wagi problemów poruszanych w PONE, do tej pory nie opracowano szczegółowych wytycznych prawnych, takich jak rozporządzenia bądź ustawy, które określiłyby zawartość oraz wymogi jakie powinien spełniać Program ograniczenia niskiej emisji.

- Powiązania z dokumentami strategicznymi

Dokumenty strategiczne krajowe

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku (BEiŚ)

BEiŚ stanowi ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

W strategii BEiŚ wśród głównych kierunków interwencji i zadań w obszarze energetyki 
i środowiska wskazano zadania dotyczące ochrony powietrza wraz z ograniczeniem oddziaływania energetyki takie jak:

- Upowszechnienie stosowania technologii ograniczających emisje pyłów oraz NOx 
i SOx,

- Wdrożenie instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza, m.in.:

- dofinansowanie   realizacji   działań naprawczych   z   funduszy unijnych,   krajowych   i   regionalnych   (w   ramach    systemu instytucji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),

- rozpoznanie   skali   występowania   zjawiska   „niskiej   emisji” i określenie    katalogu    działań ograniczających skalę tego zjawiska,

- zmiany legislacyjne umożliwiające wspieranie, kontrolę i egzekwowanie działań dotyczących ograniczania niskiej emisji w szczególności:

a. w zakresie uchwały o zakazie stosowania paliw nieodpowiedniej jakości,

b. w zakresie możliwości dofinansowania osób fizycznych w programach ograniczania niskiej emisji (PONE),

c. w zakresie instrumentów podatkowych wspierających realizację PONE,

d. wprowadzenie zakazu sprzedaży odpadów powstających przy wydobyciu węgla, którymi często opalane są budynki;

- przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wyznaczającego główne cele do realizacji programów ochrony powietrza na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,

- przygotowanie katalogu wytycznych dla producentów kotłów w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych.

- Rozwój i popularyzacja analizy cyklu życia (LCA).

Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP)

Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP) opracowano w celu poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. Dotyczy to głównie obszarów o najwyższych stężeniach  zanieczyszczeń powietrza oraz obszarów bardziej zaludnionych. Poprawa jakości powietrza powinna nastąpić co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej, transponowanego do polskiego porządku prawnego, a w perspektywie 
do roku 2030 do celów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia,
 z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:

• osiągnięcie  w  możliwie  krótkim  czasie  poziomów  dopuszczalnych  i  docelowych  niektórych  substancji,  określonych  w  dyrektywie  2008/50/WE  i  2004/107/WE,  oraz  utrzymanie  ich  na  tych  obszarach,  na  których  są  dotrzymywane,  a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,

• osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu 
na poziomach wskazanych przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Kierunkami działań Krajowego Programu Ochrony Powietrza określonymi do realizacji powyższych działań są m.in:

- Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza. Dotyczy to rozwoju technologii produkcji urządzeń grzewczych spełniających wymogi dyrektywy 2009/125/WE (tzw. ecodesign), której wymogi będą obowiązywały 
od stycznia 2020 dla nowych małych kotłów grzewczych, natomiast od stycznia 2022 r. dla ogrzewaczy pomieszczeń. Jednocześnie wskazane jest upowszechnianie 
i wykorzystanie paliw nisko- i bezemisyjnych oraz niskoemisyjnego taboru, wykorzystującego alternatywne systemy napędowe (elektryczne, hybrydowe, napędzane gazem ziemnym, biopaliwami, itp.).

- Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości powietrza. Efektywna realizacja działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza oraz programów ograniczania niskiej  emisji  wymaga  wprowadzenia  mechanizmów  kontrolowania  źródeł  niskiej  emisji  w  celu  monitorowania  założonych  celów i efektów ekologicznych.

- Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. W celu realizacji działań związanych ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego i transportu  konieczne  jest  prowadzenie  polityki  finansowej  państwa  zmierzającej  do  promowania  bezemisyjnych  odnawialnych  źródeł energii poprzez obniżenie ceny paliw niskoemisyjnych oraz szerszego ich wykorzystania, a także wspieranie finansowe działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Dokumenty strategiczne regionalne

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów jest w pełni spójny i zgodny z Programem ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, w tym uwzględnia wszelkie zalecenia oraz metodologię strategii. Realizacja PONE wynika z działania naprawczego: Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych w Programach ograniczenia niskiej emisji (PONE) w gminach, w których występuje obszar przekroczeń. Aktualizacja lub przygotowanie PONE.

Zakres rzeczowy działania naprawczego dotyczy: ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez realizację zadań wynikających z weryfikacji lub przygotowania Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) w gminach, w których występuje obszar przekroczeń (w tym w Gminie Jaktorów), likwidacja lub wymiana starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe,  na mniej emisyjne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej. Zadanie realizowane będzie do 2024 r, dlatego Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów również zaplanowano w perspektywie do 2024 roku. Wskaźnikiem realizacji działania będzie powierzchnia użytkowa lokali [m2], w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania. Wymagany stopień redukcji emisji powierzchniowej w Gminie Jaktorów poprzez realizację działań naprawczych wynosi:

- Redukcja pyłu zawieszonego PM10 do roku prognozy [Mg/rok] – 11,32 Mg/rok

- Redukcja pyłu zawieszonego PM2,5 do roku prognozy [Mg/rok] -  11,15 Mg/rok

Stopień redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 wyniesie wówczas 15%.

Założenia, metodologia oraz cele określone dla PONE są w pełni zgodne z Programem ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Uchwała antysmogowa

Aby poprawić jakość powietrza dla mieszkańców Mazowsza wprowadzono regulację prawną nazwaną uchwałą antysmogową. Uchwała wprowadza na terenie Mazowsza ograniczenia 
i zakazy w zakresie użytkowania instalacji do spalania paliw grzewczych.

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej od 1 lipca 2018 r. nie będzie można używać:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. 
(m. in wilgotnego drewna).

Z dniem wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje grzewcze będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, które są jednolicie określone dla Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza również ograniczenia dotyczące obecnie użytkowanych urządzeń grzewczych:

- od 1 stycznia 2023 r. nie wolno będzie używać kotłów na paliwa stałe (węgiel lub drewno), które nie spełniają wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

- od 1 stycznia 2028 r. nie wolno będzie używać kotłów na paliwa stałe (węgiel lub drewno) klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli je użytkować do końca ich żywotności,

- ograniczenie będą również dotyczyły posiadaczy kominków. Do końca 2022 roku będą musieli wymienić je na instalację, która spełni wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Należy zastosować się do nowo wprowadzonych ograniczeń dotyczących urządzeń grzewczych nie tylko ze względu na dobro mieszkańców związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza, które zwiększały możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, ale również z uwagi możliwe sankcje wynikające z przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową,.

Dokumenty strategiczne Gminy Jaktorów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaktorów

Celem  nadrzędnym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaktorów jest zwrócenie  uwagi  na  problem  niskiej  emisji  w gminie Jaktorów, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie. Plan jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  na  terenie  Gminy  Jaktorów ma  na  celu  przede wszystkim  określenie  kierunków  działań  i  metod  ich  wdrożenia  dla  poprawy  jakości powietrza na terenie  gminy –głównie w związku z procesem energetycznego spalania paliw w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Strategicznym  celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Jaktorów w perspektywie   roku   2020,   zgodnie  z  celami  określonymi  w  pakiecie  klimatyczno- energetycznym  (do  2020  r.)  jest ograniczenie  emisji CO2  o  1211,78  Mg CO2/rok tj.  2,72% oraz  redukcji  zużycia  energii  finalnej  o  4 142,81  MWh.

Działania zaplanowane w celu realizacji powyższych celów dotyczą m. in. montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.

Powyższe założenia są spójne z Programem ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów, ponieważ dotyczą ograniczenia zużycia paliw stałych oraz modernizacji infrastruktury, a tym samym prowadzą do redukcji emisji pyłów PM10 i PM2,5.

- Ogólna charakterystyka Gminy Jaktorów

Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Jaktorów – siedziba władz Gminy, zlokalizowana jest w odległości ok. 40 km od granic Warszawy. Gmina zajmuje powierzchnię 5 530 ha

Gmina Jaktorów graniczy Gminami:

- Radziejowice (powiat żyrardowski),

- Grodzisk Mazowiecki,

- Baranów,

- Wiskitki (powiat żyrardowski),

- oraz z miastem Żyrardów (powiat żyrardowski).

W skład gminy wchodzą 14 jednostki – sołectwa: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów – Kolonia, Międzyborów, Sade Budy.

Położenie Gminy na tle województwa mazowieckiego oraz powiatu grodziskiego przedstawiono na rys. 1 i rys. 2.

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa relacji Skierniewice - Warszawa i linia kolejowa CMK.

Gmina nie posiada własnych, uciążliwych źródeł emisji przemysłowych, jednak narażona jest na przenoszone zachodnimi i wschodnimi wiatrami zanieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe znajdujące się na terenie Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego.

Rys. 1 Położenie gminy Jaktorów na tle województwa mazowieckiego i powiatu grodziskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rys. 2 Położenie gminy Jaktorów na tle gmin sąsiednich

Źródło: opracowanie własne na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Liczba ludności

Liczba ludności w Gminie Jaktorów pod koniec 2018 roku wynosiła 12 298 osób i od lat wzrasta. Jest to związane z dodatnimi wskaźnikami salda migracji oraz przyrostu naturalnego. Zależności te przedstawiono na rys.  3.

Rys. 3 Liczba ludności oraz przyrostu naturalnego i salda migracji w latach 2010 – 2018

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Formy ochrony przyrody

W poniżej tabeli przedstawiono formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach administracyjnych gminy Jaktorów (Tab. 1).

Tab. 1 Formy ochrony przyrody w Gminie Jaktorów

| Typ formy | Powierzchnia [ ha] | Akt prawny obowiązujący | Miejscowość | Nr ew. działki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar chronionego krajobrazu |
| Obszar chronionego krajobrazu Bolimowsko- Radziejowicki z doliną środkowej Rawki | 25.753 ha (całego obszaru) | Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. z Woj. Mazow. z 2006 r., nr 178, poz. 6936 z póz zm.) | teren Gmina Jaktorów | Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia |  |
| Zespół przyrodniczo – krajobrazowy |
| Zespół przyrodniczo – krajobrazowy ”Wydmy Międzyborowskie” | 38,45 | Rozporządzenie Nr 74 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wydmy Międzyborowski" (DUWM.2008.194.7035) | Międzyborów | wg zał. nr 1 do rozporządzenia |  |
| POMNIKI PRZYRODY |
| Pomnik przyrody- Sosna pospolita (Pinus silvestris) ( 1 szt. ) | Brak (obiekt punktowy) | Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r.(Dz.U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) | Międzyborów | Brak informacji |  |
| Pomnik przyrody - wierzba krucha ( Salix fragilis) ( 1 szt. ) | Brak (obiekt punktowy) | Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r.(Dz.U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) | Jaktorów | 318/3 |  |
| Pomnik przyrody Sosna pospolita (Pinus silvestris) ( 1 szt. ) | Brak (obiekt punktowy) | Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r.(Dz.U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) | Budy Michałowskie | 175 |  |
| Pomnik przyrody – aleja Kasztanowiec pospolity ( Aesculus hippocastanum) ( 91 szt. ) | Brak (obiekt punktowy) | Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r.(Dz.U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) | Budy Grzybek | Droga gminna, działka nr ew. 388 |  |
| Pomnik przyrody – grupa drzew rodzimych (3 szt. dąb szypułkowy, 1 szt. brzoza brodawkowata ) Grupa drzew Leonarda | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała Nr XXXIX/215/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej | Chylice- Kolonia | 249 |  |
| Pomnik przyrody„Grupa drzew na wyspie”(składająca się z 17 szt. Białodrzewa(Populus alba) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Jaktorów | 320/1,318/3 |  |
| Pomnik przyrody„Dąb szypułkowy Marii” | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r | Stare Budy (ul. Żyrardowska 37 | 631/3 |  |
| Pomnik przyrody„Dąb Żołnierzy Grupy Kampinos”(dąb szypułkowy | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Zosine (cmentarz wojenny) | 330 |  |
| Pomnik przyrody„Grupa drzew Jakuba hr. Potockiego”(Dąbszypułkowy,Lipa drobnolistna,Dąb czerwony) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Kolonia Jaktorów (cmentarz) | 319 |  |
| Pomnik przyrody„Dąb Karola”(dąb szypułkowy) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Michałowskie (ul. Piękna) | 318 |  |
| Pomnik przyrody„Dąb Teodora”(dąb szypułkowy) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Grzybek (ul. Podkowińskiego) | 279/3 |  |
| Pomnik przyrody„Grupa dębów Barbary”(złożona z 7szt. dębów szypułkowych) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Zosine | 116/1 |  |
| Pomnik przyrody„Dąb Ryszarda”(dąb szypułkowy) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Chylice-Kolonia(ul. Wojska Polskiego 7) | 235 |  |
| Pomnik przyrody„Aleja lipowa Armii Krajowej”(składającasię z 58 szt. lipydrobnolistnej(Tilia cordata) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Zosine | 351 |  |
| Pomnik przyrody„Aleja lipowo-świerkowa Kazimierza”(składająca się z 21 szt świerkapospolitego(Picea excelsa)i 27 szt. lipydrobnolistnej(Tilia cordata) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy Grzybek | 384 |  |
| Pomnik przyrody„Aleja lipowo-jesionowa Kazimierza”(składająca się z 9 szt. jesionuwyniosłego(Fraxinus excelsior) i 13 szt. lipydrobnolistnej(Tilia cordata) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Budy-Grzybek | 388 |  |
| Pomnik przyrody„Szpaler wiedeński pierwszy”(Sosny zwyczajne–29 szt.) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Kolonia Jaktorów wzdłuż torów PKP | 369/2 |  |
| Pomnik przyrody„Szpaler wiedeński drugi”(Sosny zwyczajne–45 szt.) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r. | Kolonia Jaktorów wzdłuż torów PKP | 369/2 |  |
| Pomnik przyrody„Szpaler wiedeński trzeci”(Sosny zwyczajne–64 szt.) | Brak (obiekt punktowy) | Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14.03.2016r | Kolonia Jaktorów wzdłuż torów PKP | 369/2 |  |

Źródło: Urząd Gminy Jaktorów

Położenie Gminy Jaktorów na tle form ochrony przyrody przedstawiono na rys. 4.

Rysunek 4 Położenie gminy Jaktorów na tle form ochrony przyrody

Źródło: Geoserwis GDOŚ

- Analiza jakości powietrza na terenie Gminy

Źródła emisji zanieczyszczeń

Na terenie gminy Jaktorów wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

- Punktowe – emisja ze źródeł energetycznych (kotłownie) i technologicznych (zakłady przemysłowe). Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), pył zawieszony, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2).

- Liniowe – emisja ze źródeł komunikacyjnych odpowiedzialnych głównie za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów, zanieczyszczeń pyłowych zawierających często metale ciężkie. W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego zapylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Najistotniejszymi emitorami liniowymi w gminie jest droga wojewódzka nr 719.

- Powierzchniowe – tzw. „niska emisja”, związane ze spalaniem paliw do celów grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne).

Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się z emitorów (kominów) o wysokości do 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na wysokości do 10 metrów i przy zwartej zabudowie zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, powodując przekroczenia bezpiecznych dla zdrowia stężeń zanieczyszczeń.

Mimo, że oddziaływanie to ma charakter lokalny, powszechność stosowania paliw wysokoemisyjnych (węgiel, miał węglowy) jest szczególnie uciążliwe i przyczynia się znacząco do pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie gminy. Ponadto paliwa te często spalane są w kotłach/piecach charakteryzujących się stosunkowo niską sprawnością. Niska emisja jest odpowiedzialna głównie za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla. Dodatkowo w piecach spalane są odpady, co powoduje emisję szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji t.j. benzo(a)piren. Szacuje się, że tylko ok. 57% gospodarstw indywidualnych w gminie korzysta do ogrzewania pomieszczeń z gazu ziemnego,  a  w  pozostałych 43% paliwem jest węgiel kamienny i koks. Ogrzewanie elektryczne i gazowe jest bardziej proekologiczne, ale często nie stosuje się go ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne oraz ograniczoną dostępność infrastruktury.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Jaktorów

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Obszar województwa mazowieckiego został podzielony na 4 strefy: aglomerację warszawską, miasto Płock, miasto Radom i w strefę mazowiecką, w której położona jest gmina Jaktorów. Oceny jakości powietrza dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2018.

Ocenę roczną wykonuje się na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów emisyjnych. W tym celu wykonuje się analizę wielkości stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń za 2018 r. Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa dla 12 substancji:

 dwutlenku siarki - SO2,

 dwutlenku azotu - NO2,

 tlenku węgla - CO,

 benzenu -C6H6,

 pyłu zawieszonego PM10,

 pyłu zawieszonego PM2,5,

 ołowiu w pyle - Pb(PM10),

 arsenu w pyle - As(PM10),

 kadmu w pyle - Cd(PM10),

 niklu w pyle - Ni(PM10),

 benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10),

 ozonu - O3,

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 1 strefie (mazowieckiej) dla 3 substancji:

 dwutlenku siarki - SO2,

 tlenków azotu - NOx,

 ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40.

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, docelowego i celu długoterminowego, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska odrębnie dla każdego zanieczyszczenia wyznaczono strefy, w których:

 przekroczone są poziomy dopuszczalne,

 nie są przekroczone poziomy dopuszczalne,

 przekroczone są poziomy docelowe,

 nie są przekroczone poziomy docelowe,

 przekroczone są poziomy celu długoterminowego,

 nie są przekroczone poziomy celu długoterminowego.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

- Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe.

- Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu  długoterminowego.

- Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II:

 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu  dopuszczalnego dla fazy II,

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II.

Tab. 2 Poziomy dopuszczalne, docelowe i celu długoterminowego do klasyfikacji stref - ochrona zdrowia i ochrona roślin

| Nazwa subst. | Czas uśredniania stężeń | Określone poziomy dla zanieczyszczeń | Dop. częstość przekraczania dop. poziomu w roku kalendarzowym |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dopuszczalny | docelowy | długoterminowy |  |
| SO2 | 1 h | 350 μg/m3 | - | - | 24 razy |
|  | 24 h | 125 μg/m3 | - | - | 3 razy |
|  | rok | 20 μg/m3 | - | - | - |
|  | Pora zimowa |  |  |  |  |
| NO2 | 1 h | 200 μg/m3 | - | - | 18 razy |
|  | rok | 40 μg/m3 |  | - | - |
| CO | Max dobowe ze stężeń 8 h kroczących | 10 000 μg/m3 | - | - | - |
| benzen | rok | 5 μg/m3 | - | - | - |
| PM10 | 24 h | 50 μg/m3 | - | - | 35 razy |
|  | rok | 40 μg/m3 | - | - | - |
| PM2,5 | rok | 25 μg/m3 dla fazy I | - | - | - |
|  |  | 20 μg/m3 dla fazy II | - | - | - |
| ołów | rok | 0,5 μg/m3 | - | - | - |
| arsen | rok | - | 6 ng/m3 | - | - |
| kadm | rok | - | 5 ng/m3 | - | - |
| nikiel | rok | - | 20 ng/m3 | - | - |
| B(a)P | rok | - | 1 ng/m3 | - | - |
| ozon | Max dobowe ze stężeń 8 h kroczących | - | 120 μg/m3 | - | 25 razy |
|  |  | - | - | 120 μg/m3 | - |
|  | Wartość AOT40 obliczona ze stężeń 1 h w okresie maj-lipiec | - | 18 000 μg/m3xh | 6 000 μg/m3xh | - |
| Tlenki azotu | rok | 30 μg/m3 | - | - | - |

dotyczy ochrony roślin

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2019, GIOŚ 2019

Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza wynikające z ww. Raportu 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin, przedstawiono w poniższych tabelach (Tab. 3).

Tab. 3 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | PM 2,5 | Pb3) | As3) | Cd3) | Ni3) | B(a)P3) | O3 |  |
| Strefa mazowiecka | A | A | A | A | C | C1) C12) | A | A | A | A | C | A3) D24) |  |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2019, GIOŚ 2019

Objaśnienia:

1) wg poziomu dopuszczalnego faza I

2) wg poziomu dopuszczalnego faza II

3) wg poziomu docelowego

4) wg poziomu celu długoterminowego

Wynik oceny strefy mazowieckiej za rok 2018, w której położona jest gmina Jaktorów wskazuje, że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, C6H6, Pb, As, Cd, Ni w pyle zawieszonym PM10. Przekroczone zostały natomiast:

- poziomy dopuszczalne dla PM10 i PM2,5 - obowiązek wykonania POP (kryterium ochrony zdrowia);

- poziom docelowy dla benzo(a)pirenu - obowiązek wykonania POP (kryterium ochrony zdrowia);

- poziom celu długoterminowego dla ozonu AOT40.

Na terenie gminy Jaktorów brak jest stacji pomiarowych wykorzystywanych na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza. Najbliżej położona dla omawianego obszaru jest stacja 
w Żyrardowie (adres Żyrardów , ul. Roosevelta 2, kod stacji: MzZyraRoosev).  Średnie stężenia roczne dla zanieczyszczeń pomierzonych na tej stacji w 2017 i 2018 roku przedstawiono w tabelach poniżej (Tab. 4).

Tab. 4 Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń odnotowane w 2017 i 2018 roku na stacji pomiarowej w Żyrardowie

| Rodzaj zanieczyszczenia | Stężenia średnioroczne [μg/m3] |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| PM10 | 34,8 | 36,1 |
| PM2,5 | 24,1 | 26,0 |

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl, dostęp z dnia 28.10.2019

Na poniższych wykresach przedstawiono średnie 24-godzinne stężenia pyłu pyłu PM10 na stacji MzZyraRoosev w latach 2017 i 2018.

Rys. 4 Stężenie PM10 w 2017 roku odnotowane na stacji MzZyraRoosev

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://powietrze.gios.gov.pl, dostęp z dnia 28.10.2019 r.

Rys. 5 Stężenie PM10 w 2018 roku odnotowane na stacji MzZyraRoosev

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://powietrze.gios.gov.pl, dostęp z dnia 28.10.2019 r.

Można zauważyć, że średnia roczna wartość stężenia pyłu PM2,5 w 2018 roku przekroczyła poziom dopuszczalny dla fazy I (26,0μg/m3 < 25 μg/m3). Średnia roczna wartość stężenia pyłu PM10 spełnia standardy (36,1 μg/m3 < 40 μg/m3), lecz średniodobowy dopuszczalny poziom w powietrzu (50 μg/m3) został przekroczony 75 razy w ciągu roku 2018, podczas gdy dopuszczalna liczba przekroczeń wynosi 35.

Podsumowując, na terenie gminy Jaktorów brak stacji pomiarowych odnotowujących stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Analiza wyników uzyskanych z najbliżej położonej stacji wykazała nieznaczne przekroczenie stężenia zanieczyszczeń pyłu PM10 i PM2,5. Wyniki ze stacji pomiarowej wskazują na znaczny wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w okresie grzewczym.

- Wpływ niskiej emisji na jakość życia

Smogiem nazywamy następstwo zanieczyszczenia powietrza powstałe z wyniku działalności człowieka. Spowodowany jest skumulowaniem zanieczyszczeń na pewnym obszarze m.in. w wyniku nieodpowiedniego ogrzewania budynków, motoryzacji, przemysłu. Zjawisko smogu występuje w określonych warunkach pogodowych, takich jak utrzymująca się mgła czy brak wiatru. Efektem smogu jest zaleganie w atmosferze substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Szczególnie szkodliwe są:

- Pyły zawieszone PM2,5,

- Pyły zawieszone PM10,

- Dwutlenek azotu,

- Kancerogenna substancja benzo(a)piren.

Długotrwała ekspozycja na smog stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Smog i niska emisja oddziaływają na:

- Układ nerwowy – czego skutkiem są bóle głowy i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

- Układ oddechowy – mogą przyczynić się do chorób, takich jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc, astma.

- Układ krążenia -  zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób niedokrwiennej serca oraz zawału serca.

- Układ pokarmowy - czego skutkiem mogą być zaburzenia pracy wątroby.

- Układ rozrodczy – zaburzenia pracy narządów wewnętrznych,

- Układ immunologiczny – powodują alergie.

- Stan infrastruktury

Zabudowa mieszkalna

Do 2018 roku na terenie Gminy Jaktorów istniało 3 956 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się w sumie 4 140 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wynosiła 419 681 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w Gminie wynosiła 101,4 m2 
i w stosunku do lat poprzednich wzrosła. Statystykę mieszkaniową Gminy Jaktorów przedstawiono na rys. 11.

Rys. 6 Statystyka mieszkaniowa Gminy Jaktorów w latach 2010-2018

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Na terenie Gminy Jaktorów nie istnieje zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło, nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, które zlokalizowane 
są zazwyczaj przy dużych zakładach przemysłowych. Potrzeby energetyczne i grzewcze w gminie są zaspokajane głównie przez małe kotłownie i kotłownie domowe.

Jeśli budynki zlokalizowane na terenie Gminy zostały wybudowane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami budowlanymi, możemy określić orientacyjne sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania na podstawie roku oddania do użytku (Tab. 5).

Tab. 5 Charakterystyka budynków wg ich roku oddania do użytkowania

| Rok oddania budynku do użytku | Podstawowy przepis dot. wymagań ochrony cieplnej budynków | Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania dla ścian zewnętrznych | Przeciętne sezonowe zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie kWh/m2/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 |  | 1,16-1,40 | 240 – 350 |
| 1967-1985 | PN -64/B-03404 PN-74/ B-03404 | 1,16 | 240 – 280 |
| 1986-1992 | PN-82/B-02020 od 1.1.1983 | 0,75 | 160 – 200 |
| 1993-1997 | PN-91 /B-02020 od 1.1.1992 | 0,55 | 120 – 160 |
| 1998-2013 | Rozporz . : Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki | 0,30- 0,50 | 90 -120 |

Źródło: M. Robakiewicz, Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania – dane – obliczenia, 2004

Zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie izolacyjności cieplnej budynków określonymi są w Warunkach technicznych WT2014 od 1 stycznia 2014 r., maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi 0,25 W/m2K.

Szczegółowe informacje zawarto w poniższej tabeli.

Tab. 6 Wartości współczynnika przenikania ciepła UC dla ścian zewnętrznych

| Temperatura w pomieszczeniu | Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2 · K)] |
| --- | --- |
|  | od 1 stycznia 2014 r | od 1 stycznia 2017 r. | od 1 stycznia 2021 r. |
| przy t i ≥ 16°C | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| przy 8°C ≤ t i < 16°C | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| przy t i < 8°C | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926)

Stan wyposażenia budynków mieszkalnych w Gminie Jaktorów w urządzenia techniczno-sanitarne jest na zadowalającym poziomie. Większość mieszkańców korzysta z wodociągu oraz posiada dostęp do łazienki i ustępu spłukiwanego (Rys. 7).

Rys. 12 Mieszkania wyposażone w instalacje w Gminie Jaktorów

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Gazyfikacja Gminy

Zgodnie z danymi Polskiej Spółki Gazownictwa stopień gazyfikacji Gminy Jaktorów wynosi 42,20%. Usługa dystrybucji paliwa gazowego świadczona jest w  miejscowościach: Bieganów, Budy-Grzybek, Chylice, Chylice-Kolonia, Chyliczki, Grabnik, Grądy, Henryszew, Jaktorów, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów, Sade Budy, Stare Budy. Do klientów dostarczany jest gaz ziemny typu E - gaz ziemny wysokometanowy.

Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 87 055 m (według danych na rok 2018), natomiast ilość czynnych przyłączy do budynków wynosi 2 279 i z każdym rokiem wzrasta. Liczba odbiorców gazu ziemnego w 2018 roku wyniosła 2 013 gospodarstw, gdzie 1 515 gospodarstw wykorzystuje gaz ziemny do celów grzewczych. Zaobserwować można ogólny wzrost liczby odbiorców gazu ziemnego. Zmiany te przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8 Liczba odbiorców gazu ziemnego w Gminie Jaktorów w latach 2010-2018

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Nie obserwuje się wyraźnego wzrostu liczby odbiorców gazu ziemnego oraz wzrostu zużycia gazu ziemnego do potrzeb grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Ogólne zużycie gazu ziemnego na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w 2018 roku wyniosło 1992,4 tys. m3. Stanowiło to 1 315m3 na rok zużycia w jednym gospodarstwie wykorzystującym gaz do celów grzewczych i 333 m3 na jedną osobę korzystającą. Wskaźniki zużycia gazu ziemnego przedstawiono na rys. 14.

Zużycie paliw gazowych do celów grzewczych przypadające na gospodarstwo domowe ogrzewające mieszkanie gazem ziemnym w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie.

- Wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy

Metodologia inwentaryzacji

W celu oszacowania potrzeb mieszkańców na działania związane z modernizacją lub wymianą źródeł ciepła oraz zaplanowania niezbędnych działań inwestycyjnych związanych z wymianą starych pieców i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy.

Inwentaryzacja odbyła się w okresie wrzesień 2019 r. – październik 2019 r. Inwentaryzację przeprowadzono metodą tradycyjną, opartą na wypełnianiu ankiet. Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje obszar leżący w granicach administracyjnych Gminy Jaktorów. Mieszkańcy gminy byli poinformowani o przeprowadzanej ankietyzacji dzięki informacjom opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaktorów. Dane zbierano w formie wywiadu kwestionariuszowego z właścicielami lub użytkownikami budynków mieszkalnych oraz usługowych. Ankiety zostały umieszczone na stronie Urzędu Gminy Jaktorów.

Do analizy danych zabranych podczas inwentaryzacji terenowej przyjęto następujące zagadnienia:

- powierzchnia ogrzewana budynku objęta działaniem naprawczym,

- orientacyjny rok oddania budynku do użytku,

- rodzaj paliwa zużywanego w kotłowni do celów grzewczych,

- ilość paliw stałych zużywanego w kotłowni do celów grzewczych,

- rok zakupu głównego źródła ciepła,

- zainteresowanie wymianą starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne.

Wyniki inwentaryzacji

Na terenie gminy Jaktorów w terminie wrzesień 2019 r. – październik 2019 r. przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy wśród właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, dzięki któremu określono ilość i rodzaj planowanych przez mieszkańców inwestycji, mających wpływ na ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Łącznie zebrano 207 szt. ankiet. Przedstawione wyniki są reprezentatywne dla terenu całej gminy i umożliwiają oszacowanie modernizacji systemów grzewczych mieszkańców.

Wśród zebranych ankiet, pod względem zainteresowania wymianą starego źródła ciepła na nowe lub inną modernizacją związaną z ograniczeniem zużycia paliw grzewczych, wyszczególniono:

- 135 ankiet z odpowiedzią: Tak, w przypadku otrzymania dofinansowania na modernizację źródła ciepła.

- 8 ankiet z odpowiedzią: Tak, bez względu na możliwość otrzymania dofinansowania na modernizację źródła ciepła.

- 0 ankiet z odpowiedzią: Nie, ale źródło ciepła wymaga modernizacji/budynek wymaga termomodernizacji.

- 54 ankiet z odpowiedzią: Nie, ponieważ źródło ciepła nie wymaga modernizacji/budynek nie wymaga termomodernizacji.

- 10 ankiet, w których nie udzielono odpowiedzi.

Respondenci posiadający obecnie źródło ciepła na paliwo stałe podczas badania ankietowego deklarowali chęć wymiany źródła ciepła na źródło energii odnawialnej bądź inną przyjazną środowisku technologię. Do 2024 roku źródło ciepła zasilane paliwem węglowym planuje wymienić 95% ankietowanych mieszkańców, z czego 83% planuje takie działanie w przypadku otrzymania dofinansowania na ten cel.

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę wiekową wszystkich budynków oraz kotłów objętych ankietyzacją. Wśród budynków, jakie opisano w ankietach najwięcej jest tych, które zostały oddane do użytku w latach 1971-1990 (ok. 34%), natomiast najmniej jest budynków powstałych w latach 1961-1970 (4,5%).

W przypadku kotłów – jako głównych źródeł ciepła – najwięcej jest zakupionych po roku 2011 (około 51%%), najstarsze piece stanowią najmniejszy odsetek (1,7%) i pochodzą sprzed 1970 roku.

Rys. 9 Wiek budynków oraz kotłów zinwentaryzowanych na terenie Gminy Jaktorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Podstawowym źródłem ciepła w gminie są kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno, miał węglowy) oraz kotły gazowe. Są to źródła ciepła wykorzystywane przez odpowiednio 121 i 85 ankietowanych. Niewielki odsetek wszystkich źródeł ciepła stanowi ogrzewanie elektryczne, kotły olejowe i pompy ciepła.  Dane dotyczące zinwentaryzowanych źródeł ciepła zawiera tabela 7. Strukturę źródeł ciepła wśród ankietowanych przedstawiono na rys. 10.

Tab. 7 Rodzaje źródeł ciepła wykorzystywane na terenie gminy Jaktorów w budynkach objętych inwentaryzacją

| Rodzaj źródła ciepła | Ilość ankiet | Średni rok zakupu kotła | Średnie zużycie paliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na paliwo stałe | węgiel | 111 | 2007 | 3,4 t/rok |
|  | Drewno/biomasa | 10 | 2002 | 18,6 m3/rok |
| Kocioł gazowy | 85 | 2011 | - |
| Pompa ciepła | 1 | - | - |

Źródło: Opracowanie własne na wyników podstawie ankiet

Rys. 10 Struktura źródeł ciepła na terenie gminy Jaktorów na podstawie wyników ankiet

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wyniki ankiet, gdzie udzielono pozytywnej odpowiedzi w zakresie planowanych modernizacji poddano dalszej analizie. Wśród tych ankiet wyszczególniono zadeklarowane działania polegające na wymianie głównego źródła ciepła. Wskazano także inne działania tj. zastosowanie kolektorów słonecznych, zastosowanie paneli fotowoltaicznych, termomodernizacja. Łącznie wyszczególniono 207 powtórzeń działań naprawczych.

Rodzaje działań naprawczych oznaczono kolejno od 1 do 11 (zgodnie z metodologią określoną na stronie www.mazovia.pl):

- podłączenie lokalu do sieci cieplnej

- wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne

- wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie

- wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie

- wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie

- wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie

- wymiana ogrzewania węglowego na gazowe

- wymiana ogrzewania węglowego na olejowe

- wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła

- zastosowanie kolektorów słonecznych

- termomodernizacja (np. ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych)

W tabeli 8 przedstawiono zestawienie ilości ankiet określających potrzebę realizacji działań naprawczych w poszczególnych miejscowościach. Analizę dotyczącą kierunków modernizacji systemów grzewczych, wykorzystujących indywidualne źródła ciepła, przedstawiono na poniższych rysunkach.

Tab. 8 Wyniki ankietyzacji dot. rodzajów działań naprawczych, przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Jaktorów

| Miejscowość | Ilość powtórzeń | Łączna powierzchnia użytkowa budynków [m2] |
| --- | --- | --- |
| Budy Grzybek | 4 | 590 |
| Budy Zosine | 2 | 300 |
| Chylice | 38 | 4633 |
| Chylice-Kolonia | 35 | 5050 |
| Henryszew | 1 | 116 |
| Jaktorów-Kolonia | 3 | 405 |
| Jaktorów | 48 | 5114 |
| Międzyborów | 3 | 314 |
| Sade Budy | 73 | 9898 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Największą liczbę odpowiedzi uzyskano w miejscowości Sade Budy, a następnie w miejscowościach Jaktorów, Chylice i Chylice Kolonia.

W poniższej tabeli przedstawiono zainteresowanie mieszkańców poszczególnymi działaniami modernizacyjnymi oraz szacunkową ogrzewaną powierzchnię użytkowa wskazaną w kwestionariuszach dla budynków.

Tab. 9 Zadeklarowane działania modernizacyjne na terenie gminy Jaktorów– dane szacunkowe

| Nr działania | Ilość działań | Powierzchnia użytkowa budynków [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | - |  |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 16 | 1550 |
| 7 | 95 | 12625 |
| 8 | 1 | 100 |
| 9 | 4 | 557 |
| 10 | 49 | 6823 |
| 11 | 42 | 4765 |
| inne | 25 | 3233 |

Numery działań: 1. podłączenie lokalu do sieci cieplnej, 2. wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne, 3. wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie, 4. wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, 5. wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie, 6. wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie, 7. wymiana ogrzewania węglowego na gazowe, 8. wymiana ogrzewania węglowego na olejowe, 9. wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła, 10. zastosowanie kolektorów słonecznych, 11. termomodernizacja (np. ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych), inne – zastosowanie paneli fotowoltaicznych, wymiana pieca gazowego lub olejowego na nowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Po przeanalizowaniu danych dotyczących kierunków modernizacji w budynkach mieszkalnych można stwierdzić, że wśród działań dotyczących wymiany głównego źródła ciepła największe zainteresowanie jest wymianą starego kotła węglowego na ogrzewanie gazowe – 46%. Udział ilości poszczególnych planowanych działań naprawczych wynikające z przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11 Udział ilości poszczególnych planowanych działań naprawczych wg przeprowadzonej ankietyzacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W ankietach nie uzyskano odpowiedzi dla zadań naprawczych polegających na przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej (na terenie gminy brak sieci ciepłowniczej) oraz zastosowaniu ogrzewania elektrycznego.

Oprócz wyżej opisanych działań naprawczych, dużym zainteresowaniem cieszą się również działania polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne,) oraz działania termomodernizacyjne. Aż 49 respondentów wyraziło zainteresowanie montażem kolektorów słonecznych, a 42 działaniami termomodernizacyjnymi tj. wymianą okien i drzwi, ociepleniem ścian.

Średnia ogrzewana powierzchnia użytkowa budynku objętego działaniami naprawczymi w Gminie Jaktorów wynosi 128 m2. Dla działań nr 9 i 10 odnotowano najwyższą średnią powierzchnię budynku – 139 m2, zaś najniższą dla działań nr 6 i 8 – odpowiednio wartości 107,5 i 80 m2 (rys. 12).

Z ankietyzacji wynika, że największe zainteresowanie działaniami naprawczymi jest w miejscowości Sade Budy, a następnie w miejscowościach Jaktorów, Chylice i Chylice Kolonia.. Największy udział wśród działań naprawczych dotyczących modernizacji głównego źródła ciepła stanowi wymiana starego pieca węglowego na ogrzewanie gazowe. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszy się wymiana starego kotła na kocioł olejowy lub ogrzewanie elektryczne. W prawie każdej miejscowości respondenci zainteresowani byli montażem instalacji OZE. Duży udział mają także odpowiedzi dotyczące modernizacji energetycznej budynków. Zainteresowanie mieszkańców Gminy realizacją poszczególnych działań naprawczych w poszczególnych miejscowościach w gminie Jaktorów przedstawiono na rys. 12.

Podsumowanie:

Źródła indywidualne wykorzystywane na potrzeby ogrzewania to najczęściej kotły węglowe zasilane ręcznie i kotły gazowe. Brak automatycznego sterowania dozowania paliwa, brak kontroli nad ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania zmniejsza efektywność energetyczną spalanych paliw. Kotły zasilane automatycznie charakteryzują się sprawnością na poziomie nawet 80%. Zmiana typu kotła do spalania paliw stałych z zasilania ręcznego na zasilany automatycznie przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia komfortu użytkowania instalacji.

Źródłem niskiej emisji są przede wszystkim źródła indywidualne, w których spalane są paliwa stałe, dlatego wszelkie działania proekologiczne powinny być ukierunkowane na zastąpienie niskosprawnych i wysokoemisyjnych źródeł na wysokosprawne i niskoemisyjne. Optymalnym pod względem efektywności energetycznej byłaby kompleksowa modernizacja źródła ciepła powiązana z modernizacją instalacji grzewczej i termomodernizacją.

Rys. 12 Zainteresowanie mieszkańców Gminy realizacją poszczególnych działań naprawczych w poszczególnych miejscowościach w gminie Jaktorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Numery działań:

6. wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie,

7. wymiana ogrzewania węglowego na gazowe,

8. wymiana ogrzewania węglowego na olejowe,

9. wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła,

10. zastosowanie kolektorów słonecznych,

11. termomodernizacja (np. ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych)

- Określenie zasad i priorytetów likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze

Dotacje celowe dla mieszkańców i jednostek objętych PONE na wymianę starych pieców 
i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła będą przyznawane według poniższych priorytetów:

- kotły gazowe, szczególnie na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

- nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę spełniające wymagania ekoprojektu,

- kotły olejowe,

- ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

Na terenie Gminy Jaktorów nie ma możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ponieważ w obszarze gminy taka sieć nie istnieje, natomiast podłączenie budynków do najbliższej sieci ciepłowniczej jest technicznie niemożliwe oraz nie jest uzasadnione pod względem ekonomicznym.

Głównym działaniem naprawczym realizowanym w Gminie Jaktorów będzie wymiana starych pieców i kotłów o niskiej sprawności na  kotły gazowe.  W przypadku, kiedy w obszarze objętym modernizacją nie jest świadczona usługa dystrybucji paliwa gazowego, realizowane będą inne działania naprawcze m.in. montaż nowoczesnych urządzeń z podajnikiem automatycznym na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu.

- Analiza techniczno-ekonomiczna planowanych przedsięwzięć

W niniejszym rozdziale poddano analizie główne rozwiązania objęte Programem ograniczenia niskiej emisji::

- Kotły opalane paliwami stałymi - Podstawowym rodzajem paliwa w kotłach tego rodzaju są paliwa węglowe (orzech, kostka, groszek, drewno kawałkowe, brykiety, czasem koks). Nowoczesne kotły---- zasilane ręcznie charakteryzują się okresowym dozowaniem paliwa, wymuszonym doprowadzeniem powietrza do strefy spalania. Kotły pracujące w tej technice nazywane są kotłami z półautomatycznym – grawitacyjnym  wprowadzaniem  paliwa  do  komory  spalania.  Zastosowanie  odpowiedniej konstrukcji oraz materiałów konstrukcyjnych zapewnia uzyskiwanie  wysokiej sprawności energetycznej, nawet powyżej 87%.

Do najnowocześniejszych  urządzeń  grzewczych  należą  kotły  z  ciągłym mechanicznym (automatycznym) dozowaniem paliwa, z wymuszonym doprowadzeniem powietrza do strefy spalania. Do tej grupy kotłów zaliczane są węglowe kotły z palnikiem retortowym lub podsuwowym opalane węglem o odpowiedniej jakości i uziarnieniu oraz kotły zasilane automatycznie pelletem drzewnym (kotły  pelletowe)  lub  zrębkami  drzewnymi. Nowoczesne kotły z automatycznym załadunkiem paliwa  kopalnego i stałego biopaliwa (palnik pelletowy), typu BAT, charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, odpowiednio powyżej 87%, 92%. Wysoka sprawność energetyczna tych kotłów wpływa na ograniczenie zużycia paliwa nawet o ok. 30% , wyposażone są w systemy zdalnego sterowania pracą urządzenia, oraz sterowaniem jego pracą w zależności od temperatury zewnętrznej. Kotły te charakteryzują się jednak wyższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu do tradycyjnych kotłów ręcznie zasilanych paliwem.

- Kotły gazowe - Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych i  osiągają sprawność do 109% , podczas gdy tradycyjne kotły tylko do 90%.

W porównaniu z konwencjonalnymi kotłami gazowymi, wersje kondensacyjne zużywają mniej paliwa do wytworzenia takiej samej ilości ciepła. Urządzenia kondensacyjne wyposażone są w specjalne wymienniki ciepła, które odbierają ciepło od spalin. Dzięki temu procesowi sprawność kotła wzrasta nawet o kilkanaście procent, podczas gdy tradycyjne wersje spalają paliwo bez spożytkowania sporej części jego potencjalnej energii pozwalając parze wodnej ujść w komin.

Kocioł jednofunkcyjny ogrzewa wodę, która zasila instalację grzewczą w budynku  oraz ogrzewa wodę użytkową w osobnym podgrzewaczu pojemnościowym.

Kocioł dwufunkcyjny również ogrzewa wodę do instalacji c.o. oraz c.w.u. przez znajdujący się w kotle wymiennik płytowy – jak wskazuje nazwa, pełni dwie funkcje: ogrzewanie wody do c.o. i c.w.u. realizowane są w jednym urządzeniu.

Szacowane koszty planowanych modernizacji oraz nośników energii

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty zakupu nowych źródeł ciepła wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem dodatkowym.

Tab. 10 Koszty zakupu instalacji grzewczych na paliwa stałe i paliwa gazowe

|  | koszt |
| --- | --- |
| Urządzenie | 10 kW | 15 kW | 25 kW |
| Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny, jednofunkcyjny | 14 532,00 zł | 16 672,00 zł | 17 630,00 z |
| Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny, dwufunkcyjny | 7 169,00 zł | 7 820,00 zł | 11 920,00 zł |
| Kocioł na pellet, klasy 5 wg PN-EN 303-5: 2012 | 16 172,00 zł | 18 466,00 zł | 19 604,00 zł |
| Kocioł na węgiel, z ręcznym załadunkiem, klasy 5 wg PN-EN 303-5: 2012 | 8 170,00 zł | 10 456,00 zł | 11 821,00 zł |
| Kocioł na węgiel, z automatycznym załadunkiem, klasy 5 wg PN-EN 303-5: 2012 | 14 078,85 zł | 16 330,00 zł | 17 667,00 zł |

Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Analizie należy również poddać koszty poszczególnych nośników energii. W poniżej tabeli przedstawiono koszty zakupu paliw na terenie województwa mazowieckiego.

Tab. 11 Zestawienie cen oraz wartości opałowej analizowanych paliw w województwie mazowieckim

| Rodzaj paliwa | Średnia wartość opałowa | Koszt jednostkowy paliwa |
| --- | --- | --- |
| węgiel, groszek | 26,4 MJ/kg | 803,8 PLN/Mg |
| drewno kawałkowe (DĄB | 15,12 MJ/kg | 321 PLN/m3 |
| pellet | 18,366 MJ/kg | 894 PLN/Mg |
| Gaz ziemny | 34 MJ/m3 | 2,14 PLN/m3 |
| Gaz LPG | 46,3 MJ/kg | 2,485 PLN/Mg |

Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Biorąc pod uwagę koszty paliw oraz ich wartości opałowe najniższy koszt wytworzenia 1 MJ energii pierwotnej uzyskujemy w przypadku zastosowania paliw węglowych, natomiast najwyższy w przypadku zastosowania  gazu ziemnego. Zależności te przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. 13  Koszty wytworzenia 1 MJ energii pierwotnej z poszczególnych nośników energii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

- Zakres realizowanych przedsięwzięć

Zakres  realizowalnych przedsięwzięć obejmuje następujące działania naprawcze:

- Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą zasilana automatycznie,

- Wymiana źródeł węglowych na gazowe,

- Wymiana źródeł węglowych na olejowe,

- Wymiana źródeł węglowych na pompy ciepła,

- Zastosowanie kolektorów słonecznych,

- Termomodernizacja budynków,

Wymiana przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne, ekologiczne bardziej efektywne instalacje jest najbardziej skutecznym sposobem obniżenia niskiej emisji przy relatywnie niskich kosztach. Zastosowanie kotłów o lepszych parametrach umożliwia zmniejszenie ilości zużycia paliw przy zachowaniu na tym samym poziomie ilości wytworzonego ciepła. Lepszy efekt ekologiczny uzyskujemy w przypadku zastosowania bardziej ekologicznych paliw, lecz niejednokrotnie są one droższe, dlatego zmiana sposobu ogrzewania mimo zmniejszenia ilości spalanych paliw może generować wzrost kosztów ogrzewania.

Wszystkie nowe instalacje grzewcze objęte będą spełniały wymagania ekoprojektu, które są jednolicie określone dla Unii Europejskiej. Nowo instalowane urządzenia będą zgodne z uchwałą antysmogową (Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego).

Nowo instalowane będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie będą one posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Wymiana starych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach będzie polegała w szczególności na:

- demontażu i likwidacji starego źródła ciepła,

- montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją w kotłowni dla nowego źródła ciepła (w tym z wkładem kominowym, o ile zachodzi potrzeba jego montażu).

Instalacje zamontowane zostaną w wydzielonych pomieszczeniach budynków. Moc urządzeń grzewczych dostosowana będzie do potrzeb budynków i nie przekroczy 30 kW dla budynków jednorodzinnych. Wielkość instalacji kotłów zostanie dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię, kubaturę budynku, przenikanie ciepła przez przegrody budowalne oraz możliwość techniczną i technologiczną prawidłowego montażu kotłów. Instalacje posłużą wytwarzaniu energii cieplnej na całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną obiektów.

Zakres planowanych przedsięwzięć nie obejmuje budowy sieci ciepłowniczej, sieci gazowniczej i rurociągów naftowych. Zakres przedsięwzięć objętych PONE dotyczy wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym modernizację urządzeń grzewczych).

Przewiduje się, że działania realizowane będą w sektorze komunalno-bytowym, w sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w  budynkach użyteczności publicznej.

Efektem realizacji działań naprawczych będzie ograniczenie niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu PM 2,5 i PM 10. Efekt ekologiczny działań naprawczych szczegółowo przeanalizowano w rozdziale: Obliczenia planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego.

Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą zasilane automatycznie

Działanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne, efektywne instalacje automatycznie zasilane biomasą, w tym pelletem. Wszystkie instalacje grzewcze będą spełniały wymagania ekoprojektu o których mowa w Uchwale nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zakupione i montowane kotły na biomasę będą spełniały w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

W perspektywie  do 2024 roku przewiduje się wymianę około 16 nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły zasilane automatycznie, które będą spełniały powyższe wymogi.

Ilość planowanych inwestycji określono na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy Jaktorów.

Wymiana źródeł węglowych na gazowe

Działanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na paliwa gazowe. Kotły będą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

W perspektywie   do 2024 roku przewiduje się wymianę około 95 nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na paliwa gazowe.

Ilość planowanych inwestycji określono na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy Jaktorów.

Wymiana źródeł węglowych na olejowe opałowe

Działanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne kotły na olej opałowy. Kotły będą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

W perspektywie do 2024 roku przewiduje się wymianę około 1 nieefektywnego źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe na nowoczesny kocioł na olej opałowy.

Ilość planowanych inwestycji określono na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy Jaktorów.

Wymiana źródeł węglowych na pompy ciepła

Działanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na pompy ciepła – odnawialne źródło energii. W zakładanym przedsięwzięciu planowana jest wymiana obecnych, wyeksploatowanych źródeł ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne, powietrzne  pompy ciepła o wysokim współczynniku COP.

Pompy ciepła będą spełniały wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła będą spełniały w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

W przypadku odbioru ciepła z wody pobór wód podziemnych na potrzeby pracy pompy ciepła nie przekroczy 10 m3 na godzinę.

W perspektywie do 2024 roku przewiduje się wymianę około 4 nieefektywnych źródła ciepła wykorzystujących paliwa stałe na pompy ciepła.

Ilość planowanych inwestycji określono na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Gminy Jaktorów.

Zastosowanie kolektorów słonecznych

Działanie dotyczy ograniczenia spalania paliw stałych związanych z zastosowaniem kolektorów słonecznych, które służyć będą do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Instalacje będą spełniały wymagania:

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub

- europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Średnia instalacja przeznaczona dla budynku jednorodzinnego będzie miała powierzchnię około 6 m2 . Łączna ilość zastosowanych instalacji wyniesie około 49 szt.

Termomodernizacja budynków

Wymianie źródeł ciepła może towarzyszyć termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych obejmująca m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach sektora mieszkalno-bytowego oraz usług.

Działanie poprawi efektywność energetyczną w budynkach, obniży koszty związane z utrzymaniem mieszkań, zmniejszy straty ciepła i obniży zużycie energii cieplnej. Ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną zmniejszy zużycie paliw kopalnych, a tym samym w wymierny sposób ograniczy niską emisję.

Wymogi techniczne dotyczące termomodernizacji budynków będą uzależnione od źródeł finansowania inwestycji, a zakres inwestycji od możliwości finansowych właścicieli budynków.

Powyższe działania realizowane będą w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych, budynkach komunalnych Gminy Jaktorów oraz w budynkach przedsiębiorstw zlokalizowanych w granicach Gminy Jaktorów.

Działania realizowane w budynkach użyteczności publicznej

Działanie dotyczy ograniczenia spalania paliw stałych w budynku użyteczności publicznej Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR”, w którym zidentyfikowano konieczność prac modernizacyjnych obejmujących w szczególności:

- termomodernizację budynku,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na uprzednio przygotowanym terenie   o mocy 26,4 kWp .

- montaż gruntowej elektrycznej pompy ciepła w kotłowni kontenerowej  - obliczeniowa moc cieplna c.o. 0,0731 MW.

Pompa ciepła będzie spełniała wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompa ciepła będzie spełniała w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

- Obliczenia planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego

Metodologia

Do obliczenia efektu ekologicznego wykorzystano metodologię określoną w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 28.06.2018 r., opublikowanego na stronie www.mazovia.pl.

Zgodnie z wykorzystaną metodologią wartość osiągniętego efektu ekologicznego związanego z redukcją emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzależniona jest 
od powierzchni użytkowej obiektu objętego danym działaniem naprawczym.

Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 przedstawiono w tab. 12.

Tab. 12 Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10

| Lp. | Rodzaj działania naprawczego | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 [kg/m2/rok]* |
| --- | --- | --- |
| 1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0,4724 |
| 2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0,4724 |
| 3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0,0282 |
| 4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0,1918 |
| 5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0,1918 |
| 6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 0,3836 |
| 7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0,4718 |
| 8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0,4681 |
| 9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0,4724 |
| 10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0,0364 |
| 11. | termomodernizacja | 0,1417 |

Źródło: www.mazovia.pl, dostęp z dnia 04.10.2019 r.

Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM2,5 przedstawiono w tab. 13.

Tab. 13 Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM2,5

| Lp. | Działania naprawcze | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM2,5 [kg/m2/rok]* |
| --- | --- | --- |
| 1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0,4653 |
| 2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0,4653 |
| 3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0,0444 |
| 4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0,2081 |
| 5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0,1847 |
| 6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 0,3764 |
| 7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0,4647 |
| 8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0,4609 |
| 9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0,4653 |
| 10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0,0358 |
| 11. | termomodernizacja | 0,1395 |

Źródło: www.mazovia.pl, dostęp z dnia 04.10.2019 r.

Wyniki planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego

Łączny planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny do 2024 r na terenie Gminy Jaktorów
to ograniczenie emisji o:

- 11,53 Mg/rok pyłu zawieszonego PM10

- 11,37 Mg/rok pyłu zawieszonego PM2,5.

Wynik planowanego efektu ekologiczny w wyniku realizacji poszczególnych działań naprawczych przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 14).

Tab. 14 Planowany efekt ekologiczny związany z ograniczeniem emisji pyłu PM10 i PM2,5 w wyniku realizacji działań naprawczych

|  | Pył zawieszony PM 10 | Pył zawieszony PM 2,5 |
| --- | --- | --- |
| Minimalny efekt ekologiczny dla pyłu zawieszonego z gminy określony w programie ochrony powietrza | Poniżej wybierz gminę |
|  | Jaktorów |
|  | Mg/rok |
|  | 11,32 | 11,15 |
| Działania planowane | Działania zrealizowane |  |  |
| DZIAŁANIE 1 |
| Podłączenie do sieci cieplnej |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 1 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIAŁANIE 2 |
| Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 2 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIAŁANIE 3 |
| Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 3 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIAŁANIE 4 |
| Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 4 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 0 | 553,7 | 0,10619966 | 0,11522497 |
| DZIAŁANIE 5 |
| Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą zasilane automatycznie |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 5 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIAŁANIE 6 |
| Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane peletami zasilane automatycznie |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 6 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 1550 | 0 | 0,59458 | 0,58342 |
| DZIAŁANIE 7 |
| Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 7 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 12625 | 7309,4 | 9,40504992 | 9,26351568 |
| DZIAŁANIE 8 |
| Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 8 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 100 | 0 | 0,04681 | 0,04609 |
| DZIAŁANIE 9 |
| Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 9 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 980,7 | 0 | 0,46328268 | 0,45631971 |
| DZIAŁANIE 10 |
| Zastosowanie kolektorów słonecznych |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 10 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 6823 | 0 | 0,2483572 | 0,2442634 |
| DZIAŁANIE 11 |
| Termomodernizacja |
| Łączna powierzchnia (w m2) lokali (budynków), której dotyczy działanie naprawcze | Wielkość efektu ekologicznego działania 11 |
| m2/rok | Mg/rok |
| Czy liczone działanie do efektu | TAK | Czy liczone działanie do efektu | TAK |  |
| 4765 | 0 | 0,6752005 | 0,6647175 |
| Łączny efekt ekologiczny uzyskany w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych wyrażony w Mg/rok | 11,53947996 | 11,37355126 |
| Czy wymagany, minimalny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty? | Tak | Tak |

Źródło: Opracowanie własne

Podstawowym działaniem naprawczym jakie będzie realizowane na terenie Gminy Jaktorów będzie wymiana starych kotłów węglowych na ogrzewanie gazowe. W wyniku realizacji działania nastąpi osiągnięcie 83% planowanego efektu ograniczenia emisji pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Efekty realizacji działań naprawczych przedstawiono na rys. 14.

Rys. 14 Efekty realizacji poszczególnych działań naprawczych w Gminie Jaktorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wynik planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego na terenie Gminy Jaktorów został już częściowo osiągnięty. Jest to związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW. W wyniku realizacji  projektu w 2017 roku zmodernizowano 61 źródeł ciepła i osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

- Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 3,3 Mg/rok

- Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 3,3 Mg/rok.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych przedsięwzięć

| Rodzaj zadania | Okres realizacji | Źródło finansowania | Budżet |
| --- | --- | --- | --- |
| „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” | 2017 | Budżet Gminy, Środki własne mieszkańców, Środki WFOŚiGW | Całkowita wartość projektu: 266 820,16, w tym środki WFOSiGW 188 397,22 |
| Zakres: Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wymianie podlegały piece gazowe enegrochłonne starej generacji na nowe energooszczędne oraz wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub na biomasę (pellet). Zakupiono: 1. Kotły gazowe jednofunkcyjne na potrzeby CO wraz z zasobnikiem c.w.u. –29 kompletów. 2. Kotły gazowe dwufunkcyjne, przepływowe CO, c.w.u. – 30 szt. 3. Kotły na biomasę (pellet) – 2 szt. |
| Szacowany efekt ekologiczny: |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 3,3 Mg/rok Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 3,3 Mg/rok |
| Rodzaj zadania | Okres realizacji | Źródło finansowania | Budżet |
| Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w ramach PONE | 2020-2024 | Budżet Gminy, Środki własne mieszkańców, Program Czyste Powietrze bądź opcjonalnie środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | W okresie 2020-2024 przewiduje się środki na realizację PONE w wysokości: - rok 2020: 30 tys. zł - lata 2021-2024: 100 tys. zł rocznie |
| Zakres: Zakres przewiduje wymianę około 116 przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne, ekologiczne bardziej efektywne instalacje poprzez udzielenie dotacji zgodnie z zasadami kwalifikacji udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów. |
| Szacowany efekt ekologiczny: |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 6,9 Mg/rok Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 6,8 Mg/rok |
| Rodzaj zadania | Okres realizacji | Źródło finansowania | Budżet |
| Indywidualna wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych | 2020-2024 | Środki Własne mieszkańców, Program Czyste Powietrze | Budżet Gminy 0 zł |
| Zakres: Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych oraz zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. |
| Szacowany efekt ekologiczny: |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,9 Mg/rok Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,9 Mg/rok |
| Rodzaj zadania | Okres realizacji | Źródło finansowania | Budżet |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w wyniku termomodernizacji Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR”, w gminie Jaktorów | 2020-2021 | Budżet Gminy 20% Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | Wartość projektu: 1 594 695 zł, w tym Budżet Gminy 318 939 zł |
| Zakres: Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR”. Zakres projektu obejmuje w szczególności: • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, • ocieplenie budynku, • odgrzybienie, hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, • wykonanie opaski drenażowej, • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, • wykonanie nowej instalacji wody użytkowej, • wykonanie nowej instalacji elektrycznej, • nowe orynnowanie, instalacja odgromowa, • wymianę dachu i jego ocieplenie, • wykończenie pomieszczenia poddasza - dobudowanie ścianek w konstrukcji lekkiej, zamontowanie włazu na strop, ocieplone skosy dachu wykończone płytami karton-gips, wyłożenie podłogi płytkami, poszerzenie otworu drzwiowego, pociągniecie instalacji ogrzewania do nowych pomieszczeń, W ramach projektu zostaną zastosowane odnawialne źródła energii: • wykonanie instalacji fotowoltaicznej pracującej na potrzeby własne przedmiotowego budynku o łącznej mocy 26,4 kWp, • montaż gruntowej elektrycznej pompy ciepła w kotłowni kontenerowej - obliczeniowa moc cieplna c.o. 0,0731 MW. W wyniku realizacji projektu nastąpi: • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz P2,5, • redukcja zużycia energii finalnej o 749,3 GJ/rok, • redukcja emisji CO2 o 81,6 Mg CO2/rok. |
| Szacowany efekt ekologiczny: |
| Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,20 Mg/rok Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 0,20 Mg/rok |

- Źródła finansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zakres dofinansowania

Źródłem finansowania inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Dofinansowaniem objęta będzie realizacja projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” 
w regionie. Wsparcie udzielane będzie na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Dotowane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ponieważ na terenie Gminy Jaktorów nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, a w sektorze użyteczności publicznej nie zidentyfikowano potrzeby realizacji działań naprawczych zakres projektów realizowanych na terenie Gminy objętych finansowaniem w ramach programu obejmie: wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych).

Odbiorcami końcowymi projektu będą m.in. gospodarstwa domowe i osoby prawne.

Urządzenia do ogrzewania objęte dofinansowaniem powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów  dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Poziom wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 80% kwalifikowalnych inwestycji.

Rodzaj wsparcia

Dotacja.

Rodzaj beneficjentów

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

Odbiorcami końcowymi projektu będą m.in. gospodarstwa domowe i osoby prawne.

Program Czyste Powietrze

Rodzaje przedsięwzięć objęte dotacją

Inwestycje w budynkach istniejących

I. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł 
na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:

- kotły na paliwa stałe,

- węzły cieplne,

- systemy ogrzewania elektrycznego,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe kondensacyjne,

- pompy ciepła powietrzne,

- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

II. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.

III. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

IV. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/ garażowych.

V. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

VI. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):

- kolektorów słonecznych,

- mikroinstalacji fotowoltaicznych

VII. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Inwestycje w nowo budowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych

I. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
-kotły na paliwa stałe,

- węzły cieplne,

- systemy ogrzewania elektrycznego,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe kondensacyjne,

- pompy ciepła powietrze,

- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,

II. Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):
- kolektorów słonecznych,

- mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Poziom wsparcia

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Dotacja przyznawana jest zgodnie 
z poniższym schematem (tab. 15).

Tab. 15 Wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

| Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) | uzupełnienie do wartości dotacji | pozostałe koszty kwalifikowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
| II | 601 – 800 | do 80% | do 20% | do 100% |
| III | 801 – 1000 | do 70% | do 30% | do 100% |
| IV | 1001 – 1200 | do 60% | do 40% | do 100% |
| V | 1201 – 1400 | do 50% | do 50% | do 100% |
| VI | 1401 – 1600 | do 40% | do 60% | do 100% |
| VII | powyżej 1600 | do 30% | do 70% | do 100% |

Źródło: www.wfosigw.pl, dostęp z dnia 04.10.2019

Rodzaj wsparcia

Dotacja i/lub pożyczka.

Rodzaj beneficjentów

- osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródłem finansowania inwestycji ujętych w PONE może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m. in. PROGRAM „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Rodzaje przedsięwzięć objęte dotacją

Dofinansowani mogą zostać objęte m.in.  przedsięwzięcia polegające na:

- Termomodernizacji budynku (np. ocieplenie);

- modernizacji  źródła ciepła  tj.  wymianie  kotła lub  paleniska węglowego na  gazowe,

olejowe,  elektryczne lub  opalane  biomasą,  zastąpieniu kotła gazowego,  olejowego,  elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności  wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);

- zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);

Rodzaj wsparcia

Pożyczka z możliwością częściowego jej umorzenia, w wysokości do 25% wypłaconej kwoty pożyczki.

Ulga termomodernizacyjna

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Celem ulgi jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Z możliwości odliczenia w ramach ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np.:

- modernizacja, w wyniku której następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na  potrzeby  ogrzewania  i   podgrzewania  wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

- Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

- Zasady kwalifikacji udziału w programie

Udział w programie dotyczy pozyskania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań obejmujących:

a) wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, polegającą na:

- zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

- zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

- zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

- instalację ogrzewania na paliwo stałe - nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu.

- instalację pomp ciepła.

- CEL I ZAKRES DOTACJI

Zasady udziału w programie określają realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza określonych w programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Dotacji celowej udziela się na finansowanie lub dofinansowanie zadań obejmujących:

- zmianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, polegającą na:

- zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

- zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

- zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

- instalację ogrzewania na paliwo stałe - nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu.

- instalację pomp ciepła.

Wymiana starych źródeł ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym polega na:

a)  demontażu i likwidacji starego źródła ciepła – potwierdzone dokumentem złomowania kotła lub dokumentem potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych;

b) montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją w kotłowni dla nowego źródła ciepła 
(w tym z wkładem kominowym, o ile zachodzi potrzeba jego montażu).

Wymiana starych źródeł ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym polega na:

a)  demontażu i zniszczeniu starego źródła ciepła – potwierdzone dokumentem złomowania kotła lub dokumentem potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych;

b)  montażu nowego źródła ciepła - wraz z instalacją dla nowego źródła ciepła (z wkładem kominowym, o ile zachodzi taka konieczność);

c)  montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w przypadkach kiedy lokal w taką instalację nie był wcześniej wyposażony.

- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I UPRAWNIENI

Wysokość dofinansowania zadań określa budżet gminy.

Zadania mogą być dofinansowane ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których pozyskano środki.

Do otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy uprawnione są:

- Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

  - osoby fizyczne,

- jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

- PRZEDMIOT DOFINANSOANIA

Dotacja będzie przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Dotacja zostanie udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na poniższe koszty udokumentowane fakturami (lista wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania):

- pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,

- pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją,

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych,

- pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

- pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego 
do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

- pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji pomp ciepła.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

- dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – wykonawczy),

- zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego,

- budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,

- zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań,

- Dotacji nie udziela się na wymianę istniejących już źródeł ciepła, które spełniają normę 5 klasy.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł, kiedy łączna wartość dofinansowania przekroczy 100% wartości wydatków kwalifikowalnych.

- WARUNKI UDZIELENIA DOTACJI

Udzielenie dotacji nastąpi na wniosek beneficjenta, na formularzu dostępnym 
w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie urzędu.

Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:

- być złożony na właściwym formularzu,

- mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,

- być opatrzony podpisem beneficjenta,

- mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji należy wezwać do ich usunięcia: pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Termin uzupełniania wniosku wynosi nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych.

Podstawą do odrzucenia wniosku o przyznanie dotacji  może być zaleganie 
z należnościami publiczno – prawnymi w stosunku do udzielającego dotacji.

Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację dotacji celowych.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych podejmuje się dalsze rozpatrywanie złożonych wniosków.

W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe, rozpatrzenie złożonych wniosków o przyznanie dotacji nastąpi w kolejnych latach z zastrzeżeniem ust. 1.

- Wzór wniosku o dotację

Przykładowy wzór wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów.

- Wzór umowy z uczestnikami programu

Przykładowy wzór umowy z uczestnikami programu stanowi załącznik nr 2 do Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów.

Źródła

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

- Uchwała 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

- Ustawa z  dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1648)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008)

- Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”

- Krajowy   plan   działań   dotyczący   efektywności   energetycznej   przyjęty   przez   Radę   Ministrów   w   dniu   20 października   2014   r.;

- Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego  ograniczeń  i zakazów w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

- Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r., WIOŚ Warszawa 2017 r. (raport opublikowany na stronie www.wios.warszawa.pl)

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2018, Raport opracowany w Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kwiecień 2019

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)

- M. Robakiewicz, Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania – dane – obliczenia. Biblioteka  Fundacji Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 2004

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 28/3/18 z dnia 28 listopada 2018 r.

- Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego  ograniczeń  i zakazów w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

- Uchwała nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015- 2020 dla Gminy Jaktorów

- Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Załącznik 1

WZÓR UMOWY

w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów
na lata 2019-2024

zawarta w ……………….. w dniu ……………….  r., pomiędzy Gminą Jaktorów z siedzibą……………….

NIP: ……………….

REGON: ……………….

zwanym dalej Gminą, a Panem/Panią ……………………………………, zamieszkałym w ……………………………, PESEL: …………………, seria i nr dowodu osobistego:………………………,

zwanym/ą dalej Inwestorem

§ 1

Przedmiot Umowy

1.	Gmina, realizując projekt pn. „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2024” którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza określonych w programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (dalej jako Projekt), udziela dotacji na dofinansowanie przeznaczonej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na trwałej wymianie systemu ogrzewania na źródło ciepła spełniające kryteria określone w Projekcie (dalej jako Inwestycja), planowane do realizacji w nieruchomości wskazanej w ust.3, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji na dofinansowanie.

2.	Dane techniczne Inwestycji:………………………………………………………………………

3.	Inwestor oświadcza, że  przysługuje mu tytuł prawny do nieruchomości położnej w ……................................................ działka ewidencyjna nr ………………………………………….

§ 2

Sposób wykonania Inwestycji

1. Zobowiązania inwestora:

1)	przy realizacji Inwestycji dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

2)	Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji, oraz na zasadach określonych niniejszą Umową;

3)	Inwestycja zostanie wykonana z należytą starannością oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników;

4)	ponoszone wydatki na realizację Inwestycji będą celowe, rzetelne, racjonalne i oszczędne;

5)	Inwestor zastosuje urządzenia grzewcze o parametrach, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;

6)	Inwestor trwale zlikwiduje stare źródło ciepła i dokona jego bezpiecznej utylizacji ( będzie posiadał na to dokument) oraz będzie użytkował wyłącznie dofinansowany system ogrzewania jako podstawowe źródła ciepła w gospodarstwie domowym / budynku użytkowanym przez kilka indywidualnych gospodarstw domowych;

7)	Inwestor zastosuje paliwo dopuszczone tylko i wyłącznie przez producenta kotła w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyraża zgodę na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa;

8)	Inwestor podda się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno uprawnionym przedstawicielom Gminy, w tym umożliwi pobranie próbki paliwa w celu zbadania jej parametrów oraz udostępni miejsce składowania opału;

9)	w ramach rozliczenia dofinansowania przedłożone zostaną: wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie zgodny ze wzorem udostępnionym przez Gminę i oryginały dokumentów o których mowa w § 4 niniejszej Umowy.

2. Termin realizacji Inwestycji ustala się na dzień ………………….

3. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego, w którym zgodnie z niniejszą umowa zostało zamontowane nowe źródło ciepła Inwestor zobowiązany jest przenieść w drodze cesji prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy i poinformować niezwłocznie o tym fakcie Urząd Gminy.

4.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i warunków realizacji Inwestycji pod warunkiem zachowania celu Inwestycji zawartego we wniosku o udzielenie dofinansowania. W takim przypadku kwota dofinansowania będzie dotyczyć faktycznie zrealizowanej Inwestycji, jednakże nie będzie większa niż kwota wskazana w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 3

Wysokość dotacji i sposób jej przekazania

1.	Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji na dofinansowanie realizacji Inwestycji w maksymalnej wysokości………………….……. zł

(słownie: ………………………………..………………….……………………………………..), określonej na podstawie faktur i/lub rachunków.

2.	Inwestor zobowiązuje się pokryć pozostały koszt Inwestycji.

3.	Dotacja na dofinansowanie zostanie przekazana na konto bankowe Inwestora o numerze:

…………………………………..……………………………………………………………………..

5. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy.

§ 4

Rozliczenie dotacji

1.	Po wykonaniu Inwestycji, jednak nie później niż do dnia ……………… r., Inwestor przedłoży w Urzędzie Gminy Jaktorów raport sprawozdawczo-finansowy, którym jest wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie zgodny ze wzorem udostępnionym przez Gminę.

2.	Dla potwierdzenia poniesionych kosztów koniecznych do wykonania Inwestycji, Inwestor przedłoży oryginał rachunku wystawiony i opatrzony danymi Inwestora, zawierający: datę sprzedaży, adres odbiorcy, nazwę wykonanej usługi, wartość w złotych. Rachunki niespełniające powyższych wymogów nie zostaną uwzględnione.

3.	Kompletna dokumentacja rozliczeniowa ( wniosek wraz z załącznikami) stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Urzędu Gminy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5

Kontrola Inwestycji

1.	Gmina sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonaniem Inwestycji przez Inwestora, w zakresie prac objętych niniejszą umową.

2.	Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę, zarówno w miejscu zamieszkania Inwestora jak i w miejscu realizacji Inwestycji.

3.	Inwestor wyraża zgodę na kontrolę realizacji Inwestycji przez osoby upoważnione przez Urząd Gminy.

§ 6

Nienależyte wykonanie umowy

Inwestor w terminie określonym w wezwaniu Gminy z zastrzeleniem odsetek za opóźnienie w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty zwróci równowartość otrzymanej dotacji na dofinansowanie jeśli:

1)	Nie przeprowadzi likwidacji starego źródła ciepła i nie używa nowego źródła ciepła jako głównego w nieruchomości,

2)	wprowadza w okresie trwałości projektu, zmiany i przeróbek urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Urzędu Gminy

3)	przeprowadza modyfikacje kotła, umożliwiające spalanie odpadów,

4)	usunął nowe źródło ciepła zainstalowane w ramach realizacji Projektu, w okresie trwałości projektu,

5)	nie udostępnił nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Gminy w okresie trwałości projektu.

§ 7

Rozwiązanie Umowy

1.	Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy.

2.	Umowa może być rozwiązana przez Miasto ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 5 Umowy przez Inwestora, co rodzi skutki finansowe określone w § 6.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

2.	Za obowiązującą formę kontaktu, kierowania wezwań, pytań i uwag w ramach wykonywania niniejszej umowy strony uznają: pocztę elektroniczną, telefon oraz przesyłki kierowane za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego.

3.	Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4.	Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Miasta.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwu egzemplarzach dla Miasta oraz w jednym dla Inwestora.

Gmina							Inwestor

……………………………………..					………………………………………

Załącznik 2

WZÓR WNIOSKU

o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów

- NAZWA  INWESTYCJI:

DANE OSOBOWE INWESTORA

|  | DANE INWESTORA |
| --- | --- |
| Imię / Imiona |  |
| Nazwisko |  |
| Nr PESEL |  |  |
| Seria i nr dokumentu tożsamości |  |
| Dane adresowe |  |
| Dane adresowe – adres do korespondencji (w przypadku innego adresu niż adres zameldowania) |  |
| E-mail Nr telefonu |  |

Nazwa banku, imię i nazwisko oraz  numer rachunku, na które mają być przekazane środki z budżetu Gminy

…………………………………………………………………………………………………...

- FINANSOWANE PLANOWANEJ INWESTYCJI:

| Lp. | Konstrukcja finansowa zadania | Kwota w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszt całkowity inwestycji w tym: |  |
| 2 | Koszt niekwalifikowany projektu |  |
| 3 | Koszt kwalifikowany w tym: |  |
| 4 | Środki własne na realizację inwestycji |  |
| 5 | Kwota dotacji z budżetu Gminy |  |
| 6 | Kwota dotacji z innych źródeł (jakich?) ……………………………………….. |  |

II. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI PODLEGAJĄCEJ DOFINANSOWANIU:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

| Powiat: |  | Miejscowość: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina: |  | Ulica/nr domu/nr lokalu |  |
| Nr działki |  | obręb: |  |

STAN BUDYNKU PRZED MODERNIZACJĄ:

- rok oddania budynku mieszkalnego do użytkowania ……………………………………

- powierzchnia użytkowa/ogrzewana budynku objętego modernizacją …………………………………………..

- ilość i rodzaj  kotłów grzewczych przed modernizacją:  …………………….. w tym:

a)  dla potrzeb ogrzewania budynku   …………………………………………………..

b) dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ………………………………………..

- rodzaj stosowanego paliwa / nośnika energii …………………………………………..

OPIS WNIOSKOWANEJ INWESTYCJI:

- zakres inwestycji/modernizacji  ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

- typ/model/marka planowanego urządzenia ……………………………………………

- ilość i rodzaj i moc urządzeń  po modernizacji :  …………………..  w tym:

a)  dla potrzeb ogrzewania budynku   …………………………………………………..

b) dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ………………………………………….

- rodzaj  paliwa / nośnika energii ………………………………………………………….

- planowane zużycie nośników energii  w skali roku ……………………………..............

- OŚWIADCZENIA INWESTORA:

- Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zbilansowanie kosztów realizacji inwestycji.

- Oświadczam, że przy udzielaniu zamówień na realizację przedmiotowej inwestycji będę stosował/a zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zawieranie umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma) oraz przy zastosowaniu procedury rozeznania rynku.

- Oświadczam, że nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja jest użytkowana całorocznie (nie jest wykorzystywana sezonowo) na cele mieszkaniowe.

- Oświadczam, że posiadam prawo do zrealizowania inwestycji na/w* ww. nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów, jako działka ew. nr………… obręb ……….  W miejscowości, przy ul.………………………… wynikające z tytułu:

- własności*

- współwłasności*

- użytkowania wieczystego*

- dzierżawy*

- inne (wymienić)………………….

zgodnie z dokumentem (akt notarialny, odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością itp.) …………………………………………………………….

(należy wpisać nazwę i nr odpowiedniego dokumentu)

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jaktorów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku o dofinansowanie oraz przyznanego dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem doręczenia.

- Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczonej na podany przeze mnie adres korespondencyjny lub mailowy i będę traktować ją, jako korespondencję skutecznie doręczoną.

- Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.

- Oświadczam, że zobowiązuję się do likwidacji starego/starych źródła/źródeł ciepła i udokumentowania tego faktu kartą przekazania odpadu uprawnionej jednostce (dot. modernizacji kotłowni).

- Zobowiązuję się do eksploatacji realizowanej inwestycji zgodnie z instrukcją producenta urządzenia przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Dnia …………………….					…..….…………………………….

podpis Inwestora

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie:

- Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z Księgi wieczystej, lub inne potwierdzające ww. prawo).

- Kopia dokumentu tożsamości.

- W przypadku pozyskania środków na realizację planowanej inwestycji także z innych źródeł niż budżet Gminy przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość pozyskanych lub planowanych do pozyskania środków.

- W przypadku występowania o dofinasowanie w ramach pomocy de minimis:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
w rybołówstwie jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311),

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz.U. z 2010r. Nr 121 poz. 810).

Załącznik 3

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uchwała 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Uchwała 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Ustawa z  dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1648)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008)

Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2014 r.;

Uchwała 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Uchwała 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego  ograniczeń  i zakazów w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

www.mazovia.pl

Uchwała nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015- 2020 dla Gminy Jaktorów

www.bdl.stat.gov.pl, dostęp z dnia 21.10.2019 r.

GUS, Bank Danych Lokalnych

Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r., WIOŚ Warszawa 2017 r. (raport opublikowany na stronie www.wios.warszawa.pl)

UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015- 2020 dla Gminy Jaktorów

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j ze zm.)

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2018, Raport opracowany w Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kwiecień 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j ze zm.)

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2018, Raport opracowany w Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kwiecień 2019 r.

http://powietrze.mos.gov.pl, dostęp  dnia 05.12.2018 r.

M. Robakiewicz, Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania – dane – obliczenia. Biblioteka  Fundacji Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 2004

www.psgaz.pl, dostęp z dnia 21.10.2019 r.

Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

https://www.budujemydom.pl, dostęp z dnia 13.12.2018 r.

http://kotly.pl, dostęp z dnia 13.12.2018 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2581,program-ograniczania-niskiej-emisji-pone.html, dostęp z dnia 04.10.2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 28/3/18 z dnia 28 listopada 2018 r.

http://wfosigw.pl, dostęp z dnia 07.10.2018 r.

https://www.podatki.gov.pl/, dostęp z dnia 15.11.2019