Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap IV.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów w celu zabezpieczenia zasilania w sposób ciągły mieszkańców.

Przedmiot zamówienia obejmuje 28 zadań w zakresie zaprojektowania 28 odcinków sieci wodociągowych o średnicy PVC 225 mm, 160 mm, 110 mm.

| Numer zadania | Nazwa zadania | Orientacyjna długość projektowanego wodociągu /w mb/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (dz. nr ew. 101) położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Stare Budy | 80,00 | Średnica: Ø 110 Brak m.p.z.p. |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej (dz. nr ew. 78/2) położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Sade Budy oraz w drodze lokalnej bez nazwy (dz. nr ew. 303/6, 303/8) położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Stare Budy | 270,00 | Ø 110 78/2 i fr. 303/6 – brak m.p.z.p. fr. dz. 303/6 i 303/8– fr. objęty m.p.z.p. |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 41/39, 42/11, 44, 78/4) oraz w drodze prywatnej (dz. nr ew. 78/9) położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy | 120,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 162/4, 30/8, 44, 53/1, 56/1) oraz w ul. Ostrobramskiej (dz. nr ew. 55) położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy | 550,00 | Ø 160 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 41/39) oraz w drodze prywatnej (dz. nr ew. 41/28), ul. Zwycięstwa (dz. nr ew. 41/37) położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy | 140,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 168/5, 145/1, 44, 100/3, 102/3) oraz w ul. Ułanów Karpackich (dz. nr ew. 101, 100/22, 100/21) położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy | 330,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 41/39, 42/11), w drodze powiatowej nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 9/9, 131/3, 25/1, 41/1, 41/3), w ul. Zwycięstwa (dz. nr ew. 41/37), ul. Orła Białego (dz. nr ew. 41/14), ul. Kawalerii (dz. nr ew. 41/38) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 630,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 11/1, 131/2, 131/3, 135/1, 131/1) oraz w ul. Orła Białego (dz. nr ew. 133/8, 135/5, 137/13, 137/17, 137/7), w drodze bez nazwy (dz. nr ew. 135/4, 135/9) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew | 370,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 162/4, 30/8) w ul. Orła Białego (dz. nr ew. 26/3, 32/3), w ul. Walecznych (dz. nr ew. 24, 26/2, 27/2, 36, 30/3) oraz w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 25/2, 26/1) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 800,00 | Ø 225, Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Józefa Piłsudskiego (dz. nr ew. 11/2), w ul. Wybickiego (dz. nr ew. 32/1), w działkach prywatnych (nr ew. 30, 22) oraz pod rzeką Wierzbianką (dz. nr ew.17/1) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew | 250,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 135/1, 131/1, 131/3, 131/2, 11/1) oraz w ul. Józefa Piłsudskiego (dz. nr ew. 11/2) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew | 450,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 41/3, 41/1, 25/1, 40/11, 131/3, 6/9) w ul. Nad Stawem (dz. nr ew. 6/7, 5/3) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 280,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 9/9, 131/3, 25/1, 42/5) oraz w ul. Bora Komorowskiego (dz. nr ew. 9/10) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 110,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4, 142/9, 13/4, 12/3, 137/5, 137/10, 137/20, 137/15, 135/1, 131/1, 131/3, 131/2, 11/1, 9/9, 256/4, 133/1, 6/9, 4/3, 3/1, 262/6, 25/1, 42/7, 42/5, 41/1, 41/3, 40/11, 40/9, 40/7, 25/2, 32/6, 26/1, 40/5) położonej odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew i 0008 Grądy | 1.300,00 | Ø 225 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 140/4, 141/9,141/8, 144/11, 144/12, 168/10, 168/5, 145/1, 148/1, 150/3, 152/3, 44, 162/4, 30/8, 30/9, 37/6, 38/1, 37/7, 39/1, 40/13, 41/39, 42/11, 42/9, 43/3) położonej odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 1.800,00 | Ø 225 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 6/9, 131/3, 25/1, 41/3), ul. Ku Słońcu ( dz. nr ew. 41/7) oraz ul. Orła Białego ( dz. nr ew. 41/14) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 140,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Stepowa ( dz. nr ew. 142/1, 143, 144/2, 141/8) oraz drodze prywatnej bez nazwy (dz. nr ew. 142/12, 142/23) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew | 240,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 18 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 25/1, 3/1, 262/6, 131/3), w ul. Reymonta (dz. nr ew. 2/4, 3/2, 262/14) oraz drogach prywatnych bez nazwy (dz. nr ew. 262/11, 262/8, 3/7) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0008 Grądy i 0009 Henryszew | 500,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4, 144/1, 142/9), w drodze gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja (dz. nr ew. 144/11) oraz w drodze ul. Stepowa (dz. nr ew. 142/1, 143, 144/2, 141/8) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew | 280,00 | Ø 160 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Kiepury (dz. nr ew. 137/2, 135/2, 153/2, 140/2) położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Budy Grzybek | 100,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej w drodze dz. nr ew. 200/18, 200/13, 202/6, 203/3, 204/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Chylice | 370,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 22 | Budowa sieci wodociągowej w drodze prywatnej (dz. nr ew. 6/9) położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Chylice | 140,00 | Ø 110 brak m.p.z.p |
| 23 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Władysława Jagiełły (dz. nr ew. 8/10) oraz drodze prywatnej (dz. nr ew. 8/11) położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Chylice | 250,00 | Ø 110 brak m.p.z.p |
| 24 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Zygmunta Augusta (dz. nr ew. 70/9, 92/11, 75/9) położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Chylice | 260,00 | Ø 110 brak m.p.z.p |
| 25 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Królowej Marysieńki (dz. nr ew. 145, 441/1) oraz ul. Calineczki (dz. nr ew. 441/2) położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów | 460,00 | Ø 110 Obowiązujący m.p.z.p. |
| 26 | Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej ul. Generała Skokowskiego (dz. nr ew. 38/1, 98/13) położonych odpowiednio w obrębie ewidencyjnym 0010 Jaktorów oraz obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów oraz w drodze prywatnej ul. Danuty Siedzikówny „ Inki” (dz. nr ew. 99/14) położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów | 150,00 | Ø 110 dz. 38/1 brak obowiązującego m.p.z.p. 98/13, 99/14 – obowiązujący m.p.z.p. |
| 27 | Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Racławicka (dz. nr ew. 487) położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Stare Budy | 310,00 | Ø 110 brak obowiązującego m.p.z.p. |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej w drogach prywatnych bez nazwy (dz. nr ew. 293/33, 293/31, 246/3) położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Sade Budy | 70,00 | Ø 110 brak obowiązującego m.p.z.p. |

Zaprojektowane odcinki sieci wodociągowych muszą być zgodne z warunkami wydanymi przez Urząd Gminy w Jaktorowie – załączniki do  opisu przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, musi zawierać następujące opracowania dla  każdego  zadania odrębnie:

- projekty budowlane wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 4 egzemplarzach,

- projekty wykonawcze wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500
z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 3 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu,

- kosztorys ofertowy w 1 egzemplarzu,

- przedmiar robót w 1 egzemplarzu,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 6 egzemplarzach,

- inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów przewidzianych do wycinki) z podaniem ilości i obwodów w 2 egzemplarzach,

- Operaty wodno-prawne na przejście projektowanej sieci wodociągowej pod ewentualnymi rowami melioracyjnymi w 4 egzemplarzach (jeśli okażą się konieczne),

- Operaty geologiczne (jeśli okażą się konieczne) w 4 egzemplarzach,

- nadzór autorski.

- Dokumentację oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w ten sposób, aby stanowiła podstawę wyboru Wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zm.)

- Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót oraz innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę

- Złożenie wniosku i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót leży po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, wyrobów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe na zasadach określonych w art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału, to projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów a także określenie w dokumentacji projektowej cech jakościowych tych materiałów.

Przedmiot Umowy musi być sporządzony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-R, w tym dokumentację projektową, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie - w formacie PDF w postaci skanu dokumentów z podpisami i pieczątką projektantów. Dokumentacja w formie elektronicznej musi być zanonimizowana tj. nie zawierać danych wrażliwych projektantów.

Załączniki:

- Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej wydane przez Urząd Gminy w Jaktorowie (dla każdego zadania osobno) wraz ze skanami mapy sytuacyjnej dla każdego z zadań.

- Mapa poglądowa terenu Gminy Jaktorów (mapa zasadnicza) dostępna jest na stronie: https://grodzisk.geoportal2.pl/

Sporządził:							Zatwierdził:

……………………………….					…………………………………